길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-7917

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	04/20 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/13(수)	4/14(목)	4/15(금)	4/16(토)	4/17(일)	4/18(월)	4/18(화)	계
2015년	93,305	82,327	82,857	80,505	85,958	92,241	86,802	603,995
2016년	91,627	84,817	86,447	83,867	92,153	90,625	84,957	614,493
증 ․ 감	-1,678	2,490	3,590	3,362	6,195	-1,616	-1,845	10,498

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.06~4.12)	금주 공급(㎥) (4.13~4.19)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
611,426	614,493	3,067	0.50

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : 3,067㎥(0.50% 증가)

- `16.4월 현재 전년 대비 공급량 :–1,475,302㎥(감소)

- 특이사항없음