문서번호	시설과-1486
결재일자	2016.4.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
★주무관	주무관	시설과장	서부공원녹지사업소장
신재현	代신재현	임병국	04/20 오진완
협 조

선유도공원 화장실 타일 보수 검토 보고

선유도공원 화장실 보수 검토 보고

2016. 4.

서부공원녹지사업소

( 시 설 과 )

선유도공원 화장실 보수 검토 보고

선유도공원 화장실 (3개소) 타일 들뜸 현장 확인결과 보고임

□ 화장실 현황

명 칭	기존 보수여부	타일 들뜸 부위	건축년도
관리동 화장실	해당없음	(남자 화장실) 세대면 벽면, 대변기 벽면 일부	2002
강연홀 화장실	기존 일부 보수함.	(남·여화장실) 세대면 벽면, 대변기 벽면 일부	2002
환경교실 화장실	해당없음	(남·여화장실) 대변기 벽면 일부	“

□ 검토 결과

○ 현재 화장실 3개소 일부 벽면 타일이 들떠 있으나, 건축물구조 안전에는 지장이 없음

○ 다만, 타일 들뜸으로 인해 일부 타일 탈락 우려가 있으므로, 들떠있는 타일 교체 필요

○ 타일교체는 현재 화장실 관리상태가 양호하므로 전면 교체보다는 부분교체가 바람직하다고 판단됨.

□ 향후 추진 사항

○ 화장실 타일 등 보수 : 선유도공원에서 보수 추진

○ 발주방법 : 수의계약(소액)

○ 소요예산 : 약1,500만원(기 선유도공원에서 보고한 선유도유지관리 시설비 활용). 끝.