문서번호	급수운영과-9440
결재일자	2016.4.20.
공개여부	대시민공개

주무관	급수설비팀장	급수운영과장			결재
유영곤	배성호	04/20 오기석
협 조

탐 지 작 업 일 지(A조)

탐 지 일		2016년04월20일 (수요일)			주 무 관		주 무 관	실 무 관
탐지 구역		성동,동대문구 관내					유 영곤	이 득원
음 청 식 누 수 탐 지
연번	블록	탐지위치	구분	적출내용		탐 지 결 과			비고
				도종	적출시간
1	아차산51	성수동1가6*5-4*4호	계획	ASP		탐지적출
2	월곡51	휘경동1*3-4*6호	민원	CON’C		이상없음(수요가설명)
3	대현산69	마장동4*4-5호	민원	ASP		하수도(수요가설명)
4	아차산50	송정동6*-1*6호,주변 (누수 다발관로 지역)	공문	ASP		누수 이상없음(D=900mm)
5
6
7

다 점 형 상 관 식 누 수 탐 지
구 분	소블록	탐 지 위 치	로거수	탐 지 결 과	비고
수거	대현산69	마장동5*8-1호	16	이상없음
설치	대현산69	마장동5*3-1호호	16	탐사중
설치	아차산51	성수동1가6*5-4*4호	4	탐지적출