	강북소방서
수신	서 울 특 별 시 장(예방과장)
(경유)
제목	93.목욕장 소방특별조사 결과 보고(제출)

1. 관련근거

〇 본부예방과-7454(2016.3.24.)호「목욕장 소방특별조사 등 안전대책 알림」

〇 예방과-4438(2016.4.11.)「목욕장 소방특별조사 등 안전대책 계획 보고」

〇 예방과-824(2016.1.20.)호「설연휴 대비 전통시장 등 소방특별조사 계획보고」

2. 찜질방 및 사우나 화재 예방활동으로 인명피해를 사전에 방지하고자 목욕장(찜질방 등) 소방특별조사 등 안전대책 결과를 아래와 같이 보고(제출) 합니다.

가. 기 간 : 2016. 1. 25. ~ 1. 29.

나. 인 원 : 소방특별조사 2개조 4명, 연인원 12명

다. 대 상 : 8개소 (실시 8, 미실시 0)

라. 결 과 : 양호 7개소, 불량 1개소(조치명령1)

붙임 1. 다중이용업소 소방특별조사 결과(8개소)-갈음처리 포함 1부.

2. 다중이용업소 소방특별조사 결과(없음)-갈음처리 제외대상 1부.

3. 목욕장 소방특별조사 결과 보고서(갈음처리 포함) 각 1부.  끝.

	강북소방서장
담당자	전태민		검사지도팀장	이호영		예방과장	04/20 고숭
협조자
시행	예방과-4857	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 911 (번동, 강북소방서)	/	http://fire.seoul.go.kr/gang-buk
전화	02-6946-0191	/전송	02-6946-0183	/	beechun23@seoul.go.kr	/	부분공개(6)