<별지 제88호 서식>

검사(수)조서(보라매공원 CCTV카메라 2개소 정비)

문서번호	시설과-2019

결재	★주무관	주무관	시설과장
	김기성	현호재	04/20 진병규

계 약 건 명			보라매공원 CCTV 카메라 2개소 정비
납 품 자			상 호			㈜도래정보						성 명		***
계 약 금 액			금사백사십만원정(￦4,400,000)
계약체결년월일			2016년 4월 12일
납 품 기 한			2016년 4월 19일
납 품 년 월 일			2016년 4월 14일
검사(수)년월일			2016년 4월 20일
검사(수) 장 소			동부공원녹지사업소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( O ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( O ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( O ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( O ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( O ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 4월 20일
															분임물품 출 납 원
	검수자	동부공원녹지사업소		국	시설		과	녹지 7급	직급	성명	최지효		최지효		임록화
	검수자	동부공원녹지사업소		국	시설		과	토목 7급	직급	성명	정해교		정해교

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	비 고
	규 격 명
1	IP SPEED DOME CAMERA	EA	2,500,000	1		1
2	폴마운트(STEEL)	EA	100,000	1		1
3	IP CONVERTER	EA	500,000	1		1
4	모듈레이터(TX.RX)	EA	300,000	1		1
5	잡자재(PVC BOX)	식	100,000	1		1
6	카메라 설치 및 시험조정	식	500,000	1		1
	(부가세 별도)

□ 검수사진

IP IR SPEED DOME CAMERA	IP CONVERTER
영상 모듈레이터	잡자재
동문주차장 카메라 설치완료	와우산 약수터 정비완료