	강서소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	소방공사감리결과보고서 서류검토 결과보고 (화곡동 918-38호건물)

1. 민원접수-2150(2016.4.20.)호 “소방공사 감리결과보고서” 와 관련 입니다.

2. 소방공사 감리결과보고서 관계서류 검토 결과를 다음과 같이 보고합니다.

가. 대지위치 : 강서구 화곡동 918-38호

나. 건 축 주 : ㈜성재주택건설

다. 건축규모 : 철근콘크리트조, 지하1층/지상14층, 연면적 2,331.15㎡

라. 건축용도 : 복합건축물(근린생활시설/공동주택)

마. 건축구분 : 신축

바. 소방시설

○ 기계 : 소화기구,옥내소화전설비,스프링클러설비,이산화탄소호스릴설비,피난기구,연결송수관설비

○ 전기 : 자동화재탐지설비,시각경보기,비상방송설비,유도등,비상콘센트설비

사. 설계업체

○ 기계, 전기 : 보우엔지니어링(제 강서 2010-3호)

아. 소방시설관련업체

구 분	상 호	소 재 지	등록번호	대표자	기술자
공사 업체	㈜성원소방이엔지	인천시 부평구 부흥로 378 (032-517-1193)	**** *********	김성수	김성수
감리 업체	보우 엔지니어링	서울시 구로구 고척로 96 (02-2679-0342)	**********	강민주	황인석

3. 확인결과 : 완비

4. 확인자의견

- 화곡동 918-38호 건물 소방시설 완공에 따른 감리결과보고서 제출 건으로 관련서류 검토한 바 소방관련 법규에 적합하게 설치되어 소방시설 완공검사 증명서를 교부함이 적합하다고 사료됩니다.  끝.

담당자	손성호		예방팀장	이대우		예방과장	전결 04/20 代이대우
협조자
시행	예방과-8148	(		)	접수		(		)
우	07550	서울특별시 강서구 양천로 550	/	http://fire.seoul.go.kr/gangseo
전화	02-3663-4119	/전송	02-2668-1160	/	sshoac@seoul.go.kr	/	부분공개(6)