서울역 7017 “사람길이 열리면 경제가 살아납니다.”
	서울특별시
수신	수신자참조
(경유)
제목	빗물펌프장, 수문(갑문) 시운전 점검계획 통보

1. 하천관리과-5830(2016.04.19.)호와 관련입니다.

2. 2016년 완벽한 수방 준비를 위하여 빗물펌프장과 수문시설에 대한 시운전 점검계획을 통보하오니, 각 자치구에서는 점검 전까지 전기 수전과 통신선로 개통 등을 완료하여 시운전점검에 차질 없도록 조치하여 주시기 바라며

3. 시, 자치구 합동점검 대상에서 제외된 빗물펌프장 및 갑문은 자체실정에 맞게 점검계획을 수립 시행 후, 점검결과는 붙임 서식에 의거 갑문은 ‘16.5.6(금),  빗물펌프장은 5.13(금)까지 하천관리과로 제출하여 주시기 바랍니다.

4. 특히 한강상 갑문은 개폐상태, 배전반, 권양기 등에 대한 철저한 점검을 시행하여 운영에 차질이 없도록 조치하여 주시기 바라며, 긴급사태 시 즉각 대처할 수 있도록 조작법 및 응급조치 요령 등에 대하여 충분한 교육 및 훈련을 시행하여 주시기 바랍니다.

붙임 : 1) 2016년 빗물펌프장, 수문 시운전 점검계획 1부.

2) 빗물펌프장 및 갑문 시운전 점검표 각 1부.  끝.

	서 울 특 별 시 장
수신자	용산구청장(치수과장),광진구청장(안전치수방재과장),중랑구청장(치수과장),강북구청장(안전치수과장),노원구청장(물안전관리과장),은평구청장(안전치수과장),마포구청장(치수과장),양천구청장(치수과장),강서구청장(물관리과장),구로구청장(치수과장),동작구청장(안전치수과장),관악구청장(치수과장),서초구청장(물관리과장),강남구청장(치수과장),송파구청장(치수과장),강동구청장(치수과장),성동구청장(치수과장),동대문구청장(치수과장),성북구청장(치수과장),금천구청장(치수과장),영등포구청장(치수과장)
전문관	김재웅		치수설비팀장	김중영		하천관리과장	04/20 이진용
협조자
시행	하천관리과-5882	(		)	접수		(		)
우	04515	서울특별시 중구 덕수궁길 15, 서소문별관8층(하천관리과)	/
전화	02-2133-3878	/전송	02-2133-1044	/		/	대시민공개