문서번호	급수운영과-7707
결재일자	2016.4.20.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
정호정		김상웅	04/20 김수영
협 조
	주무관			김지훈

'16년 재개발 재건축 상반기 관리실태 점검 보고 (용산구 효창제4재개발구역 등 3개소)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

‘16년 상반기 재건축·재개발 구역에 대하여 관리실태 점검을 시행후 결과를 아래와 같이 보고합니다.

1. 점검개요

가. 관련근거 : ‘16년 상반기 재개발 재건축 관리실태 점검

나. 점검구역 : 용산구 효창동 150-1 등 3개소

다. 점검일시 : 2016. 4. 8(금)

라. 점검내용 : 사업구역내 누수여부, 배수관 분기점 폐쇄여부, 부정급수, 시설물

적정관리 여부 등

마. 점 검 자 : 합동점검(본부 김선호, 사업소 정호정 등 2명)

2. 현장점검내용

가. 점검현장

연번	사 업 명	주 소	적출 내용	처리내용
1	효창4구역	용산구 효창동 150-1번지 일대	봉인탈락	- 봉인 설치 완료
2	효창5구역	용산구 효창동 51-2번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음
3	신당11구역	중구 신당동 85-241번지 일대	이상없음	- 부정 및 부적정사항 없음

나. 상수도 시설물에 대한 점검사항

구분	상수도관누수(건)	상수도 시설물 적정여부(건)	조례 위반(건)	주변 도로침하 발생(건)	절.성토부 상수도 시설물 적정관리 여부(건)	기타
지적사항	-	-	-	-	-	1

3. 현장점검결과

가. 상기와 같은 사항으로 관내 재개발·재건축 구역내 해빙기 시설물 안전 점검을 시행

한바 봉인 미설치 사항을 발견하였으며, 봉인 설치 조치를 완료함을 보고 함.

첨부 : 현장점검 사진 각1부.  끝.