결재	팀장	간호1과장
	김승희	04/20 최경희
	주무관	강희자

문서번호 :	간호부-3821

의료기기 수리요구서

의료기기명	규격		취득금액		구매일자		비고
집중치료환자 관찰장치	필립스 DE/MP30		7,000,000원		2008.02.11
■ 고장명세
품 명		규격	단위	수량		비고
MMS mainboard		M3001A	대	1
고장 내용 : 환자 감시기능이 안됨 (화면에 wave가 안나타남)
기타 의견

위의 의료기기에 대하여 수리를 요구합니다.

2016년  4월   19 일

요구자         직명    간호6급 성명 :김승희

간호6급 성명 :이성경