문서번호	급수운영과-10191
결재일자	2016.4.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

				시 민
주무관	급수설비팀장	급수운영과장
김효경	유명은	04/21 代유명은
협 조

『구로구 항동 6번지 주변』

간선배관공사 시행계획

2016. 4.

강서수도사업소

(급수운영과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

『구로구 항동6번지 주변』

간선배관공사 시행계획

구로구 항동 6번지 일대 공동주택[도시형생활주택(단지형다세대)]의 급수공사 신청에 따라 미급수 지역에 안정적인 아리수 공급을 위해 상수도관을 부설코자 함.

현     황

Ⅰ

□ 공 사 명 : 구로구 항동 5-5 ~ 6번지간 간선배관 공사

□ 위   치 : 구로구 항동 5-5 ~ 6호 일대

□ 공사개요 : D=50 ~ 100㎜, L=50m(D100㎜ × 20m, D50㎜ × 30m)

□ 사 업 비 : 15백만원

□ 민원내용 : 구로구 항동 6번지 일대 공동주택[도시형생활주택(단지형다세대)] 신축 관련 급수공사 신청

사업 계획

Ⅱ

위 치 도

배 관 도
현 장 사 진
D=50~100) 기존관(D=100) 신축관(D=50~100)

신축건물(5개동 49세대)

기존관(D100)

신축관(D50~100)

공사구간

D=50～100mm, L=50m

기존관(D=100mm)

향 후 계 획

Ⅲ

□ 공사시행 : 연간단가 계약업체인 “2015년 고척1동외 7개동 상수도공사”    ㈜지석조경건설(대표 박영원)에게 작업지시

□ 자재수급 : 사급자재 사용

- [급수설비과-3649(2016. 4. 19.)]호와 관련

‣ 공사에 사용되는 50㎜이하 자재는 시범시공 중인 스폴파이프 및

HI-DR조인트(사급자재)로 시공예정

□ 예산과목 : 자본적지출, 구축물, 시설비 및 부대비, 시설비(간선배관공사)

□ 사 업 비 : 15백만원

붙임 : 간선배관예산 요청사항 검토보고[급수설비과-3649(2016. 4. 19.)] 끝.