문서번호	급수운영과-3491
결재일자	2016.4.21.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장	급수부장
김인학		최철민	04/21 이규상
협조

「2016년 수질자동감시시스템 유지관리용역」 착수보고회 결과

2016. 4.

상수도사업본부

급수부 급수운영과

「2016년 수질자동감시시스템 유지관리 용역」

착수보고회 결과

「2016년 수질자동감시시스템 유지관리 용역」사업의 원활한 수행을 위해 개최한 착수보고회 결과를 보고드림.

회의개요

❍ 일 시 : 2016. 4. 20.(수) 15:00 ~ 16:00

❍ 장 소 : 본부 아리수통합정보센터 회의실

❍ 참석자 : 8명

- 본 부(5명) : 급수운영과장, 공업6 김인학, 공업6 임준빈, 전산6 임문자

환경8 류동경

- 용역사(3명) : 유림테크(주) 오세응이사, 장시승차장, (주)누리제어시스템

나영채차장

❍ 보 고 자 : 공동수급 대표사 유림테크(주) 장시승 PM(사업실무책임자)

❍ 보고내용

- 사업의 개요(목적, 대상, 내용 등)

- 유지관리방법(수질자동측정기, 전송감시시스템)

- 성능품질 확보 및 장애발생시 대응방안

- 사업 투입인력 구성 및 유지관리 일정

- 기술지원 및 상호협력 방안

- 사업 보안사항 및 업무보고계획(정기 및 수시점검, 프로그램 기능개발 등)

의견수렴

《급수운영과장》

❍ 용역 시행사는 일정관리 등 사업추진에 만전을 기하고 업무 추진 협조 당부

❍ 본부에서 추진하고 있는 수질자동측정기 위치변경 최적화사업과 관련 기술       자문 협조 요청

《급수운영과》

❍ 용역시행사 및 협력업체 직원의 업무처리시 정보보안의 철저함을 기해주기 바람

❍ 노후 수질자동측정기 특별점검시, 교체 또는 수리필요 측정기에 대한 기준       설정 및 교체 우선순위에 대해 구체적 제시 요청

❍ 현재 HMI시스템의 분석 및 응용프로그램(WatchDog S/W Package)기능      개발은 사전에 실행계획서를 제출하여 협의검토후 추진하시기 바람

❍ 용역 사업 완료보고시 사업소별 수시점검 장애발생 원인 및 조치사항에 대해          통계화 할 수 있도록 엑셀파일로 작성하여 제출 요청

《용역사》

❍ 수질자동감시시스템 유지관리 운영방안을 본부 담당자들과 협의하여 원활한       사업을 위해 적극적으로 용역 업무 수행하겠음.

관련 사진

붙임 : 착수보고회 발표자료 1부.  끝.