작 업 일 보(구로구 4. 21.)

결재	주무관	급수운영과장
	김정래	04/21 代유명은

2016년 4월 21일 목요일 날씨 : 비	근무자	지방시설관리 주사보	김정래
		지방기계운영 주사보	이 돈 영

접 수 현 황	접수건수	3	처리건수	3	미처리건수		누적건수	225
민 원 처 리 현 황			작 업 내 용
구분 내역	처 리	누적 건	□ 배관망 및 제수변 조절 O 밸브점검 및 조절 오류동 31-7 800X400 분기밸브 “ 300X300 분기밸브 “ 300X150 분기밸브 31-138 300X300 분기밸브 34-12 300 중간밸브 “ 300X200 분기밸브 35-2 300 중간밸브 □ 일반작업현황 O 소출수 및 불출수 오류동 31-250 이주영 13mm역지변부속제거후 정상줄수 25mm30분퇴수후 정상출수 가리봉동 87-73 김필란 ;밸브고장 누수복구팀인계 O 밸브고장 구로동 459-1 김진옥 20mm앵글밸브 캡조임수리완료 O기타 구로동 706-15 조민자 13mm옥내누수 수용가확인인계
소 ․ 불 출 수
역지변철거	1
인입관 노후
인입관 구경 협소
옥 외 결 빙
시 설 물(담당자 인계)
제 수 변실 정비
민홀뚜껑 정비
제 수 변 조 절		7
긴 급 누 수
누수복구 의뢰
자 체 처 리
탐 지 반 인 계
하 수 도
기 타
수 요 가 (옥내)
옥 내 누 수	1
옥내 배관 노후
옥내 배관 협소
기 타 사 항
계량기 이상(동파)
앵글밸브 수리	1
옥 내 결 빙
순 찰 및 점 검
기 타
계	3 (225)	7 (303)