출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	급수운영과장
	장재춘	임인택	04/21 전명수

	명에 의하여 시설물 순찰 및 관로점검, 민원처리와 관련 송파구(관내)에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016년 4월 21일.
보고자 : 6급 성 명 : 임 인 택 7급 성 명 : 안 정 현 7급 성 명 : 장 재 춘

보 고 내 용
일 시	2016.4.21. (09:30 ~ 16:30)
건 명	출장결과 보고서(4월21일)
내용	- 거마가압장 점검. - 장지교 현수관로 점검. - 민원 현장조사 : 방이동210-1 (이상없음) - 특이사항없음 - 위례성길,강동대로,양재대로,송파대로,백제고분로, 방이동,마천동 장지동,석촌동,잠실동 차량이동 관로순찰 : 특이사항없음
비 고