출 장 결 과 보 고 서

주무관		주무관	행정지원과장			결재
강수지		최덕기	04/21 이두영
협 조

	명에 의하여 옥내누수 확인 관련 금천구 디지털로11길 14 에펠준에 출장하여 점검하고 아래와 같이 복명합니다.
2016 . 04. 21.
보 고 자 : 행정9급 강수지 사무운영7급 정창익

보       고       내       용

일    시

2016. 04. 21

건    명

옥내누수 출장결과보고서(2016-04-21) / 정창익 외 1명

내용

1. 수전 현황

가. 고객번호 : 29710933 /  구경 : 50㎜  /  업종 : 일반용

나. 주   소 : ***************************

다. 성   명 : 에펠준 (*****************)

2. 확인 내용

가. 건물규모 및 기타사항

-	연면적 1,574.50㎡ 지상8층으로 이루어진 숙박시설(모텔)로 이용하는 일반용 수전임.

- 55,440㎥ (4/21) - 55,269㎥ (4/14) = 171㎥,

171㎥ ÷ 7일 × 61일 = 1,490㎥ (2개월 추정량).

나. 옥내누수 확인 사항

- 3월납기 사용량 급증을 확인하고 누수탐지를 실시, 4월 12일 1층 주차장 땅속 배관 수리 완료함. (업체: 성원누수수도설비)

건물	수리현장	4/21 현재지침

3. 담당자 의견

- 상기수전은 1.4, 3.4 정기검침시 누수격증으로 인한 요금으로 누수직전 사용량을 기준으로 누수감액 처리코자 함.

- 감액예상금액: -2,355,700원

비  고

현장확인 참여자 : *****************