문서번호	급수운영과-9342
결재일자	2016.4.21.
공개여부	부분공개(3)
방침번호

			시 민
주무관		급수설비팀장	급수운영과장
백종호		김홍준	04/21 박길영
협조

소화전 보수 작업지시 보고

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

명에 의거 서대문 관내 고장난 소화전을 보수 조치하고자 아래와 같이 보고합니다.

2016. 4.

보고자 : 시설7급  백 종 호

제 목 : 소화전 보수 정비 계획보고

□ 관련문서

◦ 서대문소방서 재난관리과-2380(2016.4.5.)호 『고장 발생 소방용수시설보수       의뢰』와 관련임.

□ 정비 대상 및 고장 내역 현황

연번	위 치	관리번호	구분	고장 내역
1	*************** **************	****	지상식	몸통 파손
2	************** *************	****	지상식	소화전 누수

□ 정비 계획

○ 위 소화전 보수공사를 우리사업소와 연간단가계약 체결한 업체인                 『2015년(2차) 홍제1동외 13개동 상수도공사』 (주)성광씨앤씨 대표 최병초에게        작업지시 후 정산 처리코자 합니다.

- 소화전 보수 개요

· 공사내용 : *************** 외 1개소 지상식 소화전 보수

· 소요예산 : 4백만원

· 예산과목 : 소방용수시설설치, 소방용수시설등의 설치 및 관리, 소방용수                    시설보수, 시설비.  끝.