길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8001

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代황대룡	04/21 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/14(목)	4/15(금)	4/16(토)	4/17(일)	4/18(월)	4/19(화)	4/20(수)	계
2015년	82,327	82,857	80,505	85,958	92,241	86,802	83,863	594,553
2016년	84,817	86,447	83,867	92,153	90,625	84,957	72,638	595,504
증 ․ 감	2,490	3,590	3,362	6,195	-1,616	-1,845	-11,225	951

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.07~4.13)	금주 공급(㎥) (4.14~4.20)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
615,877	595,504	-20,373	-3.31

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -20,373㎥(3.31% 감소)

- `16.4월 현재 전년 대비 공급량 :–1,486,527㎥(감소)

- 특이사항없음