문서번호	급수운영과-8080
결재일자	2016.4.21.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관		지방시설사무관대우	급수운영과장
권택중		代김종필토	04/21 이계환
협조
	주무관		남상욱

급수협의 보고      (*********)

북부수도사업소

급수운영과

보   고   서

명에 의하여 노원구 관내 급수공사 업무 수행중 건축허가 신청에 따른 급수협의가 있어 현장을 조사하고 결과를 아래와 같이 보고 합니다.

2016. 04. 20.

보고자 : 지방시설서기보 권택중

1. 건축허가신청 현황

가. 관련근거 : 노원구청 건축과-8406(2016.04.19.)

나. 위    치 : **************

다. 건 축 주 : ***

라. 규  모

1) 층  수 : 지하0층/지상3층

2) 연면적 : 323.73㎡

마. 용  도 : 다가구주택(5가구)/신축

2. 현장조사 내용

가. 표       고 : 39.91m

나. 분기 배수관 : 1990/DCIP/100mm

다. 분기점 수압 : 2.0kg/㎠

라. 급 수 계 통 : 공릉배수지(L.W.L : 65m)

3. 수도계량기 구경산출

가. 다중주택

- 계량기 인입구경 : 가정용 25mm

4. 조치의견

현장조사에 따른 별첨 급수협의조건 이행시 급수가능지역임을 회신코자 합니다.

붙임 : 1. 급수협의조건 1부.

2. 위치도 1부.  끝.