	성북소방서
수신자	내부결재
(경유)
제 목	민원 관련 소방용수시설 현지확인 결과 및 조치계획 보고 3032, 3044호)

1. 서울시 응답소 접수-001315(2016.4.15.)호 『소화전 안전대 설치 요청』와 관련입니다.

2. 위 호와 관련 지상식 소화전 안전대 설치 요청이 접수되어 다음과 같이 현지확인 후 알맞게 처리하고자 합니다.

가. 민 원 인 :*******************

가. 요청내용 : 지상식 소화전 안전대 설치 요청

나. 확인일자 : 2016. 4. 21.(목)

가. 확 인 자 : 소방용수 담당자 소방사 김광진

다. 확인결과

- 해당 소화전 현장확인 결과 보도 가장자리에 설치되어 보도장애 등 특이사항 발견치 못했으며,

- 주변환경 및 여건 등 종합적으로 판단하여 관련 규정에 의거 처리하도록 하겠습니다.

담당자	김광진		대응총괄팀장	김효순		재난관리과장	전결 04/22 정종술
협조자
시행	재난관리과-2569	(		)	접수		(		)
우	02803	서울시 성북구 종암로 27길 3 성북소방서 재난관리과	/
전화	02-921-6119	/전송		/		/	부분공개(6)