문서번호	서울특별시공무원수련원-3005
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관	시설팀장	서울특별시공무원수련원장
고명재	곽재덕	04/22 代오봉희

2016년 상반기

특정관리대상시설 점검계획

2016. 04.

서울특별시 공무원수련원

2016년도 특정관리대상시설 조사(상반기 안전점검)계획

2016년 특정관리대상시설 정기점검 관련하여 우리원 시설에 대하여 상반기 안전점검 계획을 수립 재난예방 및 안전관리에 만전을 기하고자 함

□ 근  거

○ □재난 및 안전관리 기본법□ 제27조(특정관리대상시설등의 관리 등)

- 특정관리대상시설등의 지정․관리 및 정비

○ □재난 및 안전관리기본법 시행령□ 제31조(특정관리대상시설등의 지정 등)

- 특정관리대상시설등의 정기 또는 수시조사, 세부지정기준

○ 시설안전과-193(2016.1.6.) ‘16년 특정관리대상시설 지정· 관리계획 알림

○  시설안전과-5599(2016.4.14.) 특정관리대상시설 안전점검 및 시스템 입력관리 철저

□ 개   요

○ 조사기간 : 2016. 04.22 ~ 04.29

○ 점검대상

특정관리대상시설 중 중점관리시설(B급) : 공무원수련원 건축물

※ 공무원수련원 현황[공공청사]

- 위    치 : 강원도 속초시 노학동 721-3

- 규    모 : 건축물 지상8층, 지하2층(연면적 : 7,243.95㎡)

- 구    조 : 철근콘크리트 라멘조

- 용    도 : 교육연구시설(교육원), 객실(80실) 및 부대시설

□ 조사반 구성

○ 시설 관리·감독 부서 주관으로 해당분야별 전문가(공무원)로 점검반을 편성하여 점검 실시

분 야 별	소 속	점검반
		직급	성명	직급	성명
총 괄	공무원수련원	공업6급	곽 재 덕
건축․토목	공무원수련원	시설7급	고 명 재	건축운영7급	김 오 기
전기․소방	공무원수련원	전기운영6급	최 승 문	기계운영6급	최 은 규
가스․기계	공무원수련원	기계운영6급	최 은 규	전기운영6급	최 승 문

□ 점검방법 및 중점점검사항

○ 기존 특정관리대상시설 안전관리 등급 등 변동사항 파악

○「특정관리대상시설 안전등급 평가 매뉴얼」에 따라 건축, 토목, 전기, 가스, 기계, 소방 등 분야별로 점검

○ 전반적인 외관형태를 관찰하여 안전상의 문제가 있는 손상 ․ 결함사항 및

시설물의 기능적 위험요인 점검

○ 시설물 ․ 건축물 등 구조체의 안전성 여부

- 균열, 누수, 철근노출, 침하 등

○ 전기 ․ 가스 ․ 기계, 소방시설의 안전성 여부

- 시설불량, 정기점검 및 안전관리인력 확보 여부 등

※ 시설분야별 점검표 참조 : 붙임 1

□ 점검결과조치

○ 안전조치

- 중대한 결함이나 위험요인 발견 시 재난발생을 방지하기 위한 사용제한･ 금지 등 응급조치(재난법 30조 ~ 31조 적용)

- 공공시설 : 기정예산이나 재난관리기금 또는 예비비 등을 활용하여 긴급 보수･보강 조치

- 위험요인이 완전히 해소될 때까지 지속적인 안전관리 실시

○ 시설물 등급 지정 및 조정

○ 시설별 관리책임자 지정(A·B·C등급 : 2명, D·E등급 : 3명)

구 분	중점관리시설	재난위험시설	비 고
정	시설관리부서 담당 과장급	시설관리부서 담당 국장급
부	시설관리부서 담당자급	□시설관리부서 담당 과장급 □시설관리부서 담당자급

○ 국가재난관리시스템(NDMS) 조사 결과 입력

붙임  분야별점검양식(3부) 각각1부. 끝.