문서번호	행정지원과-7345
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	수질팀장	행정지원과장		강동수도사업소장
홍창인	代홍창인	장성만		04/22 代장성만
협 조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

우수한 아리수 품질 홍보를 위한 정수기 사용 공공시설 수질검사 계획

2016. 4.

강동수도사업소

[행정지원과]

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

우수한 아리수 품질 홍보를 위한

정수기 사용 공공시설 수질검사 계획

주민자체센터와 국․공립 어린이집에서 사용중인 정수기와 아리수의 수질 비교검사로 아리수의 안전성과 우수성을 홍보함으로써 공공기관의 선도적 아리수 음용제고

Ⅰ	개 요

□ 추진근거

□ 정수기 사용 공공시설 아리수 음용 확대 추진 계획

- 본부장 방침(본부수질과-647호, 2016. 1. 21)

□ 추진배경

□ 공공시설의 선도적 아리수 음용 확대와 수질정보 제공

□ 많은 시민이 이용하는 주민센터와 건강에 취약한 어린이가 이용하는

어린이집 정수기와 아리수의 수질 비교검사로 아리수 우수성 홍보

□ 공공시설 음용수 사용 실태(‘16.3월 기준)

(단위 : 개소)

구 분		계	수돗물	끊인물	정수기	샘물
계		123	31	10	81	1
강동구	주민자치센터	18	12	-	6
	국공립어린이집	38	-	3	35
송파구	주민자치센터	27	19	-	7	1
	국공립어린이집	40	-	7	33

Ⅱ	추 진 계 획

□ 기    간 :  2016. 4월 ~ 10월

□ 검사대상 : 정수기 사용 81개소

□ 검사항목

□ 정 수 기(6항목) : 미네랄, 탁도, pH, 잔류염소, 일반세균, 총대장균군

□ 수도꼭지(6항목) : 미네랄, 탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리

□ 수질검사 방법 및 항목

□ 현장검사 : 탁도, pH, 잔류염소, 철, 구리

□ 채수 후 자체검사 : 일반세균, 총대장균군

□ 채수 후 시험의뢰 : 미네랄 서울물연구원, 매월 2째주(월, 화요일)

□ 미네랄 검사

□ 검사대상 : 25개 지점(주민센터 4, 어린이집 21)

※ 전체 대상의 30% 표본검사

□ 대상선정

- 정수기 종류에 따라 비율이 비슷하게 대상선정

※ 정수기 종류는 역삼투압(R/O)방식, 중공사막(U/F) 방식 등

- 채수는 동일장소에서 정수기, 아리수를 동시에 채수

□ 시료 채수 방법

- 정수기 및 수도꼭지 시료 채수시 퇴수시간 등 동일한 방법 채수

- 시료 채취량은 무균채수병(1L)에 500㎖ 정도

※ 일반세균, 총대장균 검사관련 정수기 에탄올 사용

□ 정수기 제조사 등 작성 : 붙임 1 (수질검사표 참고)

□ 업무담당

담당자	업무내용	횟수 및 방법
홍창인	정수기 수질검사 안내 통보 - 미네랄 검사의뢰 추진실적 관리 및 보고 검사결과 통보(미네랄, 미생물)	검사전 사전 안내 월 1회 (서울물연구원) 분기 1회(본부수질과) 수 시 (검사결과 후)
김명주 이대영 최민욱	- 정수기, 수돗물 수질검사 - 시료 채취(미네랄, 미생물) - 수질검사 성적서 배부 및 홍보	총 81개소(월 1회 15개) 미네랄 : 총 25개(월 4개) 수질검사 후 결과안내
강혜성	미생물 검사(일반세균,총대장균군)	총 81개(월 1회 15개)

Ⅲ	향 후 계 획

□ 수질검사 부적합 정수기는 아리수 음용 적극 홍보

□ 주민자치센터, 국공립어린이집 아리수 음수대 설치안내

붙임	1. 수질검사대상 1부.

2. 수질검사표 1부.  끝.