문서번호	운영과-2807
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

		시 민
주무관		운영과장
조계진		04/22 박종길
협 조

특정가스사용시설(도시가스)

법정 정기검사 완료보고

2016. 4

북서울미술관

(운영과)

특정가스사용시설(도시가스) 법정검사 완료보고

우리미술관 특정사용시설(도시가스)의 법정 정기검사를 완료하고 결과를 보고함.

1. 관련근거

□『도시가스사업법』제17조제1항 및 동법 시행규칙 제25조.

2. 검사개요

〇 검사일시 : 2016. 4. 20(수)

〇 검사기관 : 한국가스안전공사 동부지사.  검사자☞ 유성훈

〇 검사위치 : 정압기실(외부), 기계실(B2층), 임대매장(3층), 방재실

〇 주요 검사내용

- 정압기실 내부누설 및 상태검사

- 주배관(중압관) 전위측정

- 기계실 도시가스사용기기 누설검사

- 임대매장 가스누설 및 밸브점검

- 방재실 가스누설경보기 작동점검.

〇 검사결과 : 이상없음 (적합판정)

〇 점검사진

정압기실 누설검사	기계실(보일러)누설검사	전위차 측정중

◦붙임 : 정기검사증명서 1부. 끝