문서번호	조경과-2085
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경과장
오맹렬		강금완	04/22 강인호
협조
	주무관		호명옥

하자조사 보고서

(양묘장 노후 지하수관정시설 전기인입공사)

하자조사 보고서

2014.04.28. 준공한『양묘장 노후 지하관정시설 전기인입공사』에 대하여 하자조사(상반기)를 실시하고 아래와 같이 보고합니다.

2016.04.

보고자 지방녹지주사보 오맹렬

지방녹지주사보 호명옥

□ 공사개요

○ 공 사 명 : 양묘장 노후 지하관정시설 전기인입공사

○ 공사기간 : 2015.04.08 ~ 2015.04.28

○ 위    치 : 서울대공원 동물원내

○ 공사내용 : 전선관 255M, 맨홀 4개소 등

○ 공 사 비 : 금10,975,970원

○ 도 급 자 : ㈜미진 대표 황선옥

□ 하자책임기간 : 2015.05.04 ~ 2016.05.03.

□ 하자조사결과

○ 조사일시 : 2016.04.21.(상반기 하자만료)

○ 조사결과 : 하자발생 없음

□ 보고자 의견

○ 위와 같이 하자조사를 실시하였으며, 향후 공원유지관리에 최선을 다하고자 합니다. 끝.