		중부수도사업소
CU********2*******A04***************E0400-1&
수신자		내부결재
(경유)
제목	(선제적) 급수불편 실시 결과보고

급수불편 민원을 신청한 아래 수용가에 대하여 처리를 완료하고 그 결과를 통보하고자 합니다.

가. 민원사항 및 처리결과

관리번호	7360582	고객접수번호	0912016021136
수용가명	박성년	민원신청일	2016년 04월 22일
수용가주소	서울특별시 성북구 화랑로19가길 13-5 (장위동) ( 02769 성북구 장위동 68-798 )
신청인	박성년	신청인연락처	02--
계량기구경	15mm	업종	가정용(10)
최초개전일자	19000101	기물번호	J1000061466
현장방문일시	13시 00분	현장출동자	손병수
입회자	박성년	수용가와의관계	본 인
급수불편유형	소출수	수압/관종	kg/cm² / sus
처리결과	역지변 철거후 정상

끝.

주무관							손병수				민원센터팀장					김춘하					현장민원과장					04/22 김용운
협조자
시행			현장민원과-10913										(						)		접수												(						)
우	02586					서울특별시 동대문구 난계로28길 23																/
전화		02-3146-2404							/전송			02-3146-3579					/	sonbyungsoo@seoul.go.kr													/	대시민공개