길동 중블록 일공급량 분석

등록번호	시설관리과-8157

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	황대룡	代김주경	04/22 남정열

▢ 전년 주간 대비 공급량 현황(KD10-KD6)

구 분	4/15(금)	4/16(토)	4/17(일)	4/18(월)	4/19(화)	4/20(수)	4/21(목)	계
2015년	82,857	80,505	85,958	92,241	86,802	83,863	89,413	601,639
2016년	86,447	83,867	92,153	90,625	84,957	72,638	91,641	602,328
증 ․ 감	3,590	3,362	6,195	-1,616	-1,845	-11,225	2,228	689

▢ 공급량 분석내용

○ 전주 대비 공급량 증·감 현황

전주 공급량(㎥) (4.08~4.14)	금주 공급(㎥) (4.15~4.21)	증ㆍ감(㎥)	증ㆍ 감 율(%)
618,722	602,328	-16,394	-2.65

○ 분석 결과

- 전주 대비 공급량 : -16,394㎥(2.65% 감소)

- `16.4월 현재 전년 대비 공급량 :–1,484,299㎥(감소)

- 특이사항없음