출 장 결 과 보 고 서

결재	주무관	주무관	시설관리과장
	박경조	박종일	04/22 최명익

	명에 의하여 2016. 4.22. 관내민원 업무 및 공사현장 확인과 관련 중랑구 관내에 출장하고 그 결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 4. 22.
보 고 자 성명 : 지방공업주사보 박경조.

보       고       내       용

일    시

2016.4.22. (10:00 ~ 17:00)

건    명

출 장 결 과 보 고 서 (박경조.)

내용

◎ 공사현장 제수변조절 : 1.

◎ 관내민원 처리

1.밸브고장:.

2.실누수:**************->앵글밸브 캡 조임후 정상작동.

3.적수:******************(면목동)옥내배관 이상으로 설명하고 안내함.

4.소출수:***********->역류방지밸브 제거 및 옥내배관 공사토록 안내함..

5.소음:.

◎ 관로순찰

관로명	구경	순찰관로	조치내용
용마배수지 송수관로	300~700	겸재길 (면목동17~면목동194)	이상없음
용마배수지 송수관로	300~700	사가정길	이상없음
용마배수지 송수관로	300~700	용마산길 (우림사거리~서일대입구)	이상없음

◎

비  고

◎ 일일 순찰 일지와 동일함.