문서번호	시설관리과-10706
결재일자	2016.4.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
박행종		권승계	04/22 우종근
협 조

설계 심사 결과 및 공사시행 계획

(2016년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

남부수도사업소

시설관리과

계약심사 결과 및 공사시행 계획

「2016년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)」에 대하여 본부(재무회계과) 계약심사 결과를 보고하고 아래와 같이 공사시행코자 합니다

▣ 현   황

○ 공 사 명 : 2016년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)

○ 공사개요 : D=13~300mm, L=1,292m

○ 공사기간 : 착공일로부터 ~ 2016. 06. 30

○ 공사위치 : 영등포구(영등포동, 여의도동, 양평동, 당산동, 문래동, 도림동, 대림동, 신길동) 일대

○ 총 공 사 비  :         1,277,538,000원

- 도 급 비  :          758,538,000원

- 관 급 비  :           219,000,000원

- 도로복구비 및 기타 :  300,000,000원

○ 관련문서 :  계약심사 결과 통보 [본부 재무회계과 - 5841(2016.4.18)호]

▣ 보고내용

○ 상기 대호와 같이 심사결과 통보에 의거 공사시행하고자 함.

○ 주요심사 내용

1. 자재단가 조정

- 포장공 분산 삭제 : 보조기층공(지세)(t=10cm,10㎡미만) 외 5개 공종

- 중기 기초자료(4월발표) 적용

2. 일위대가 조정

- 파쇄물깨기, 걷기및싣기, 운반, 상차 수량 일치

- 소화전(지하식쌍구) 신설, 철거 수량 조정

・신설 : 29개소 → 15개소

・철거 : 15개소 → 8개소

- 부단수할정자관 부설공, 사급자재 수량 일치

- 원형밸브실 설치공, 철개고정장치 설치공 수량 일치

- 관급자재운반(보호통), 보호통 설치공 수량 일치

- 철개고정장치(자재) : 61조 → 30조

3. 공사시행 금액

(단위 : 천원)

구 분	설계금액	심사금액	증 ․ 감	발주금액
총 공 사 비	1,306,000	1,277,538	-27,462	1,277,538
도 급 비	786,000	758,538	-27,462	758,538
관 급 비	220,000	219,000	-	219,000
도로복구비 등	300,000	300,000	-	300,000

▣  조치내용

○ 상기 발주 금액으로 『2016년 영등포구 관내 상수도공사(장기계속단가)』를 시행하고자 합니다.

첨 부 : 계약심사 결과 통보 각 1부. 끝.