문서번호	시설관리과-8174
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설관리과장	강동수도사업소장
김주경		남정열	04/22 代장성만
협조

믿음주는 아리수, 으뜸가는 강동수도!

2016년 국가안전대진단 주요 상수도관로

민관 합동점검 결과 보고

2016. 4. 22.

강동수도사업소

2016년 국가안전대진단 주요 상수도관로

민관 합동점검 결과 보고

주요 상수도관로에 대한 민・관 합동점검으로 위험요인 발굴

및 보완 조치하여 시민들의 생명과 재산 및 상수도 시설물 유지관리에 만전을 기하고자 점검하고 결과를 보고 드림.

1	추 진 개 요

□ 추진 근거

❍ 2016년 국가안전대진단 추진계획(국민안전처)

❍ 2016년 국가안전대진단 주요 상수도시설물 민관 합동점검계획 알림               (시설관리과-2777:’16.3.24.)

□ 국가안전대진단 및 합동점검 기간

❍ 국가안전대진단 기간 : ’16. 2.15. ~ 4.30.(75일간)

- 안전대진단 및 합동점검 최종 결과보고서 제출 : ’16. 4. 29.(금)까지

□ 점검 대상

❍ 주요 상수도관로 현황

도송수관 (㎞)			도수관 (㎞)			송수관 (㎞)
계	송파구	강동구	계	송파구	강동구	계	송파구	강동구
74.4	43.7	30.7	6.7	3.8	2.9	67.7	39.9	27.8

❍ 상수도관로

※ 위험시설 이외의 일반시설(시특법 1・2종 : A・B등급) : 자체점검

※ 민관 합동점검 실시 : 일반시설 중 10% 내외 표본 선정 실시

2	민관 합동 점검

□ 점검 개요

❍ 점검규모 : 주요 상수도관로 중 10% 내외 표본선정 점검

구 분		도송수관 (㎞)	도수관 (㎞)	송수관 (㎞)	비고
점검 대상		74.4	6.7	67.7
점검 실시	10% 선정	7.4	0.6	6.7
	이번점검	7	1	6

❍ 점검일시 : ’16. 4. 19.(화)

❍ 점 검 단 : 민・관 합동점검단 구성

- 민  간 : 외부 민간전문가 1인(서울시 퇴직자 두상균)

- 공무원 : 강동수도사업소 순찰반 및 시설물 담당

□ 점검 내용

❍ 중점점검 사항

- 관로 구간 함몰 여부

- 타 시설물로 인한 훼손 여부

- 누수 발생 및 기타 위험요소 발생 여부 등

□ 점검 결과

❍ 광암수계 청담송수관로 중 지적사항 2개소 적출

- 하남시 서부초등학교 앞 신축관(D=2200㎜, S05H6E52) 기존 사다리 불량하여 재설치 하여야 함.

- 하남시 감북초교 교차로 앞 신축관(D=2200㎜, S05H6E51) 기존 사다리 불량하여 재설치 하여야 함.

3	행 정 사 항

□ 점검 결과 본부 보고

❍ 주요 상수도관로 점검 결과에 대하여 4.29일까지 본부 보고

□ 점검 결과 조치

❍ 지적사항 2개소에 대하여 강동구 시설물공사 계약업체에 작업지시

하여 5.31일까지 사다리 설치

□ 외부전문가 점검수당 지급

❍ 점검수당 소요금액 : 150천원

- 산출내역 : 150,000원/일인 × 1인 × 1일

- 예산과목 : 상수도사업비용, 영업비용, 일반관리비(기본경비), 일반운영비(사무관리비)

붙임 : 민・관 합동 국민안전대진단 점검표 1부.  끝.