문서번호	시설관리과-8161
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개

주무관	주무관	시설관리과장			결재
이혜진	代김주경	04/22 남정열
협 조

대형 수도계량기 인입밸브 폐쇄 보고(성내동 540-1)

관내 담당지역 업무수행중 강동경찰서 건물 급수중지 요청에 의한 조치내용을 아래와 같이 보고합니다.

2016. 4. 22.

보고자 : 시설 7급 이혜진

▣ 급수중지 요청 현황

가. 관 련 대 호 : 요금과-8611(2016.04.20.) 「대형 수도계량기 인입밸브 폐쇄 의뢰」

나. 폐 쇄 위 치 : 강동구 성내동 540-1 강동경찰서

다. 폐쇄요청 경위 : 2015. 11. 5. 강동경찰서 청사 이전 후 급수중지 신청 하였으며,

2016. 11월경 청사 리모델링 예정으로 인입밸브 차단 요청함.

라. 수 전 내 용 : 고객번호 024616603,  (공)80㎜×1, 기물번호 l13-136

▣ 보고내용

- 위 대호와 관련하여 대형계량기실 내 계량기 전,후 밸브를 폐쇄하여 급수중치 조치하였으나, 계량기실 내 밸브 2개가 노후밸브로 확인되어 교체코자 함.

계량기 전 밸브	계량기 후 밸브

▣ 조치의견

○ 대형계량기실 내 인입밸브 잠금으로 급수중지 완료 하였음을 요금과에 통보코자 하며,

○ 노후밸브(회주철) 2개를 시설물 업체에 이첩하여 교체하고자 합니다.

- 정비개요 : 노후밸브 80㎜×2개.  끝.