문서번호	물순환정책과-7375
결재일자	2016.4.22.
공개여부	부분공개(7)
방침번호

			시 민
주무관		오염총량팀장	물순환정책과장
유동구		정병권	04/22 代윤정기
협조
	담당자		이새봄

『황학동 1751번지 외 10  아파트 등 신축공사』 수질오염물질 배출부하량 할당검토 결과

2016. 4.

물순환정책과

수질오염물질 배출부하량 할당결과

□ 사업개요

○ 사 업 명 : 황학동 1751번지 외 10필지 아파트 등 신축공사

○ 사업위치 : 서울특별시 중구 황학동 1751번지 외 10필지

○ 건축규모 : 대지면적 993.36㎡, 건축연면적 7,719.41㎡

○ 거주인구 : 사업 후 증가(65명)

구 분	세 대 수	인 구 수	비 고
사업 전	5세대	12명	실제거주인구
사업 후	29세대	77명	중구 세대당 2.64명

○ 오폐수처리 : 중랑물재생센터(분뇨 포함)

□ 배출부하 할당

○ 할당방법 : 수질오염총량검토서 참조(붙임)

○ 할당결과

사업명	단위 유역	준공 년도	대상 물질	할당부하량(kg/일)			비고
				소계	점	비점
황학동 1751외 10필지 아파트 등 신축공사	한강H	2018	BOD	0.63	0.32	0.31
			T-P	0.031	0.022	0.009

□ 행정사항

○ 할당 부하량 통보 : 자치구 인허가 부서

- 단, 연면적 또는 토지면적이 10% 이상 확대 등 사업 변경시 추가 할당

붙 임 : 수질오염총량 검토서 1부.  끝.