	양천소방서
수신자	소방행정과장
(경유)
제 목	신월119안전센터 청사 누수 수리 결과 보고

1. 소방행정과-5150(2016.4.21.)호 『신월119안전센터 청사 누수 수리 계획안내』와 관련입니다.

2. 위와 관련하여 신월119안전센터 수도배관 파열로 인한 청사누수 수리에관한 감독 및 검사를 실시하고서 다음과 같이 결과를 보고합니다.

가. 건    명 : 신월119안전센터 청사 누수 수리

나. ******************************

다. 발주일자 : 2016. 04. 15(금)

라. 수리기한 : 2016. 04. 22(금)

마. **********************************

바. 현장감독공무원 : 신월119안전센터장

○ 검사자 : 신월119안전센터 직원 2명

사. 검사방법 : 관능(입회) 및 작동검사

아. 검사기간 : 완료일로부터 14일 이내

자. 검사결과 : 붙임 참조

붙임 :  1. 산출기초조사서 1부.

2. 준공검사(감독조서)보고양식 1부

3. 수도배관수리 결과사진(신월) 1부.  끝.

	신월119안전센터장
담당자	주태현		2팀장	김종기		센터장	04/22 이종실
협조자
시행	신월119안전센터-1755	(		)	접수		(		)
우	07916	서울특별시 양천구 남부순환로 448	/	http://fire.seoul.go.kr/yangchun/
전화	02)2691-4119	/전송	02)2691-4189	/	starrobber04@seoul.go.kr	/	부분공개(6)