함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
		서울물연구원
수신	구의아리수정수센터소장(정수시설과장)
(경유)
제목	정수장 전력비절감 연구과제용 파워메터 부하 계산결과 통보

1. 귀사업소의 번창을 기원드립니다.

2. 연구원에서 「상수도 생산·공급관정의 IoT(사물인터넷) 적용 방안 연구」의 일환으로 추진 중인 정수장 전력비절감 연구를 위해 귀 센터 전기실 송수모터 기동반에 설치예정인 파워메터의 부하계산 결과를 알려드리오니 업무에 참고하시기 바랍니다.

가. 파워메터 모델명 : DIRIS A40

나. 제조사 : SOCOMEC

다. 설치예정장소 : 송수모터 기동반 내부 하부

라. 설치예정댓수 : 8대(아차산라인 4대, 월계라인 4대)

마. 파워메터 부하 : 0.006563VA(총 0.00525066 VA) - 붙임 계산결과 참조

붙임 : 전력량계 부하 계산 결과 1부. 끝.

							서울물연구원장
주무관							신장환			수처리연구과장					04/22 장동우
협조자
시행			수처리연구과-2906									(						)		접수											(						)
우																					/
전화		02-3146-1812						/전송			02-3146-5507					/													/	대시민공개