문서번호	시설관리과-11866
결재일자	2016.4.22.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	시설관리과장
유형근		유명수	04/22 이승철
협조

단수작업 계획서

(성북동 14-40~162번지 일대)

중부수도사업소 시설관리과

단 수 작 업 계 획 서

1.  성북동 사회복지시설 건설공사 중 상수도 이설공사 관련임.

2.  상기 대호와 관련한 간선배관 부설 공사 시행을 위해 따른 단수계획을 보고합니다.

2016. 04. 22

공 사 명	성북동 사회복지시설 건설공사중 상수도이설공사
단수일시	2016.4.26.(화) (10:00~12:00)
공사위치	성북동 1-161번지 앞
공사개요	D=150mm L=100m 상수도관 정비
공사사유	건설공사 중 도로심도 조정에 따른 상수도관 저촉 이설
단수지역	성북동 14-40~162번지 주변일대
단수세대	약 20~30세대
작 업 계 획
단 수 홍 보 방 법		작 업 인 원	담당 공무원	감 리
o.단수안내 유인물 제작 배포 - 1가구 1매씩 배포 - 골목내 유인물 부착 o.상수도 고객지원 시스템 단수내용 게재 o.상수도 홈페이지 게재		- 배 관 공: 4명 - 안전요원: 2명 - 기 타 : 1명	감 독 : 유형근 직반장 : 제수변조절 김순기 오관균	백인기
기타사항	- 자재준비 및 장비확보(차량,양수기등) - 현장안내원 및 교통정리원 배치 - 공사안내판 전,후방 설치 - 라바콘 및 기타 안전시설 설치 - 공사후 충분한 퇴수실시
첨부 : 1) 위치도 및 단수안내문 1부.↓

보고자 : 지방시설 7급  유형근(인)