문서번호	시설관리과-8075
결재일자	2016.4.22.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

			시 민
주무관	주무관	시설관리과장
정재필	代이한수	04/22 장종욱

보고서(급수불편 민원해소)

2016. 04.

명에 의거 강북구 지역담당 업무 수행중 아래와 같이 급수불편 민원이 접수되어 현장조사 후 그 결과를 보고합니다.

1. 민원 현황

연번	위 치	민원인	연락처	민원내용
*	**********	***	*************	*********************
*	**********	***	*************	*************

2. 현장조사 내용

연번	위 치	민원내용	구경 및 연장	조치계획
*	**********	*********************	15㎜*2개소	보호통교체 15㎜*2개소
*	**********	*************	15㎜*1개소	보호통교체 15㎜*1개소

3. 조치 계획

○ 상기 사항의 급수불편 민원을 해소하기 위한 공사를 급수공사 연간단가계약 업체에  작업지시하고, 추후 설계변경 및 정산시 반영코자 합니다.

붙  임 : 1. 현장조사 사진 1부.  끝.