<별지 제88호 서식>

물품검수조서(삵 방사관련재료(능형망 등 6종)구매)

문서번호	종보전연구실-1851

결재	주무관	주무관	종보전연구실장
	정소영	여용구	04/22 어경연

계 약 건 명			삵 방사관련 재료(능형망 등 6종)구매
납 품 자			상 호			이화철망산업						성 명		정찬식
계 약 금 액			금2,433,420원(금이백사십삼만삼천사백이십원)
계약체결년월일			2016년 04월 12일
납 품 기 한			2016년 04월 20일
납 품 년 월 일			2016년 05월 12일
검사(수)년월일			2016년 04월 20일
검사(수) 장 소			종보전연구실
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 04월 20일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원		국	종보전연구실		과	수의연구사	직급	성명	정소영		정소영		여용구
	검수자	서울대공원		국	종보전연구실		과	농업8급	직급	성명	강신근		강신근

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물 품 목 록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규 격 명
비대상	P코팅능형망	m2	9,800	84		84	종보전연구실
“	도금Post	EA	30,000	13		13	“
“	도금외문	EA	178,000	1		1	“
“	도금각파이프	EA	16,500	44		44	“
“	P-wire	M	350	100		100	“
“	볼트/너트 등	set	60,000	1		1	“

※ 부가세 포함

□ 검수내역 :

능형망 등 6종

끝.