문서번호	계량기검정과-1146
결재일자	2016.4.25.
공개여부	부분공개(6)
방침번호

		시 민
주무관		계량기검정과장
백강석		04/25 양춘배
협 조
	주무관		정광식
	주무관		성무랑
	주무관		김우용

일일 택시미터 검정결과 보고(4.22)

2016. 4. 22

서울특별시 품질시험소

(계량기검정과)

택시미터 검정 결과 보고 2016년 4월 22일[금]
구 분		주 행 검 사			부적합 구분				정 치 검 사
					주행거리		봉인줄 불 량	기타
		계	합 격	불합격	미달	초과			계	합 격	불합격
택시	년간누계	4,401	4,164	237	143	90	3	1	432	416	16
	월누계	947	916	31	10	20	1	0	64	59	5
구급차	년간누계	27	25	2	0	1	1	0	21	21
	월누계	6	6	0	0	0	0	0	0	0

□ 주행검사

구     분

계

합  격

불합격

부적합 구분

비 고

주행거리

봉인줄

불  량

기타

미달

초과

택시

개인

모범

2

2

0

0

0

0

0

고급

1

1

0

0

0

0

0

중형

36

34

2

1

1

0

0

계

39

37

2

법인

중형

15

15

0

0

0

0

0

소  계

54

52

2

1

1

0

0

구급

차

이송업체

0

0

0

0

0

0

0

의료법인

1

1

0

0

0

0

0

소  계

1

1

0

0

0

0

0

합     계

55

53

2

1

1

0

0

□ 정치검사

계

합  격

불합격

비 고

0

0

0

□ 기타

수수료수입(주행검사+정치검사)

110,000

수리검정확인서 발급(건)

10

※ 차량별 부적합 상세(2대)

**	****	******	종별	등록번호	부적합 내용
**	*********	*************
**	*********	*************

끝.