투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	북부도로사업소
수신	내부결재
(경유)
제목	굴착원인조사 결과 보고

1. 도로관리과-6374(2016.4.18.)호 및 도로보수과-3667(2016.4.20.)호와 관련입니다.

2. 대학로 및 창경궁로에 탐지된 동공에 대한 굴착원인조사 결과를 아래와 같이 보고합니다

가. 규    모 : 4개소(창경궁로 3개소, 대학로 1개소)

나. 조사시간 : 2016. 4. 22(금). 22:00 ~ 익일07:00

다. 조사결과

관리번호	위 치	조사결과	비 고
2015-1-086	창경궁로(와룡동-88)	한전관로 매설시 다짐불량
2015-1-087	창경궁로(연건동 28-26)	하수도 연결관 폐공 미흡
2015-1-088	창경궁로(명륜2가21-1)	한전관로 매설시 다짐불량
2015-1-094	대학로(명륜4가 1-2)	하수관 노후로 인한 파손	하수관 보수 필요

붙  임 : 동공 원인조사 결과보고 각 1부.   끝.

주무관	이화신		도로보수과장	04/25 이석재
협조자	주무관	최병수
시행	도로보수과-3840	(		)	접수		(		)
우	01137	서울특별시 강북구 한천로 913 (번동)	/
전화	944-5433	/전송	945-5072	/	hwas44@seoul.go.kr	/	대시민공개