문서번호	보도환경개선과-5562
결재일자	2016.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

				시 민
주무관	보도관리팀장	보도환경개선과장		안전총괄관
도형태	오재섭	서관석		04/25 이택근
협 조

2016년 해빙기 보도점검 및 정비결과 보고

2016. 4.

안전총괄본부

(보도환경개선과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	■	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	■	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	■	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

2016년 해빙기 보도점검 및 정비결과 보고

겨울철 동결되었던 보도가 해빙기를 맞이하여 융기, 침하, 동공 등이 발생됨으로서 보행인의 안전사고 위험이 예상되어 안전한 보행환경 조성을 위하여 보도구간 일제점검 및 정비하고 결과를 보고드림

Ⅰ		점검 개요

○ 해빙기대책 기간 : 2016. 2. 15 ~ 3. 31

○ 점검 기간 : 2016. 2. 15 ~ 3. 10

○ 정비 기간 : 2016. 2. 15 ~ 3. 31

(정비기간내 미정비 건은 자치구별 자체계획에 따라 정비 및 모니터링)

○ 점검대상 : 서울시 관내 보도구간 전체 (시, 구도)

(총 2,825㎞ : 시도 1,658㎞, 구도 1,167㎞)

○ 점 검 자

- 서울시 : 보도환경개선과 2개조(6명)

- 자치구(시설관리공단) : 자체 조편성

※ 거리모니터링단 : 일상 보행중 개별 점검(716명)

Ⅱ		점검 및 정비 결과

□ 적출내용

○ 총괄 472개 노선 2,586건 적출                     (단위 : 건)

구 분	소 계	보도블록 파손․침하	점자블록 파손․침하	경계석․측구 파손	구조물 주변 침하․동공	기타
합 계	2,586	1,771	176	423	105	111
서 울 시	169	121	8	26	-	14
자 치 구 (시설관리공단)	2,417	1,650	168	397	105	97

※ 거리모니터링단 : 보도블록 관련 602건중  586건 정비 완료

□ 정비실적(2016. 4월 현재 73.5%)             (단위 : 건)

구 분	계	정비완료	정비예정	비 고
합 계	2,586	1,900	686
서 울 시	169	93	76
자 치 구 (시설관리공단)	2,417	1,807	610

○ 기관별 정비실적

기관별	적출건수	정비완료	정비예정	기관별	적출건수	정비완료	정비예정
계	2,586	1,900	686	서대문	113	113	-
서울시	169	93	76	마포구	90	82	8
종로구	240	61	179	양천구	24	24	-
중 구	156	156	-	강서구	100	100	-
용산구	161	152	9	구로구	115	112	3
성동구	60	60	-	금천구	51	47	4
광진구	100	81	19	영등포구	33	33	-
동대문구	70	70	-	동작구	27	27	-
중랑구	144	104	40	관악구	87	31	56
성북구	62	60	2	서초구	39	25	14
강북구	51	49	2	강남구	59	57	2
도봉구	40	40	-	송파구	40	37	3
노원구	233	29	204	강동구	248	183	65
은평구	72	72	-	시설공단	2	2	-

□ 총 평

○ 서울시 전역에서 일제 실시한 해빙기 보도점검 결과 보도블록 침하, 동공 등 위험 요소에 대한 선제 대처로 안전하고 쾌적한 보행환경 개선

(총 2,586건 적출,  1,900건 정비 조치)

○ 점검결과 자료는 각 자치구별 노후, 위험 보도구간 파악 및 향후 보도정비 자료로 활용

Ⅲ		향 후 계 획

○ 미정비 물량은 해당 자치구 정비계획 수립 및 모니터링 지속 실시

- 정비 잔여물량  686건에 대하여는 조속 정비토록 조치

- 정비결과에 대하여 지속적인 모니터링 시행

붙임 : 1. 해빙기 점검결과 및 정비 현황 1부.

2. 주요지적 및 정비사례 사진 1부.

3. 연도별 해빙기점검 자치구별 점검 결과 1부. 끝.