문서번호	조경지원과-2257
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		주무관	조경지원과장
서정남		김태순	04/25 김제중
협조
	주무관		이용택

2016년 상반기 시설공사 하자조사 계획

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 4.

2016년 상반기 시설공사 하자조사 계획

1. 하자조사대상 : 2014년. 3월 ~ 2015. 12월 준공한 시설공사

2. 하자조사기간 : 2016. 4. 25  ~ 5. 20.

3. 하자 조사자 : 녹지6급 서정남, 녹지7급 이용택

4. 하자조사 대상 사업 : 총 15개 공사

- 2014년 시설공사 내역 : 시민의숲 CPTED공원 조성 공사 등 7개 공사

- 2015년 시설공사 내역 : 덕은양묘장 창고 전기보수공사 등 8개 공사

5. 향후 추진계획

- 2016. 4. 25 ~ 5. 20 : 하자조사실시 및 하자통보

- 2016. 5. 23 ~ 5. 31 : 하자조치 시행 및 하자준공검사

6. 보고자 의견

○ 하자 조사를 실시하고 하자발생사항에 대해서는 시공사에 하자조치토록 통보하고, 시설관리에 만전을 다하고자 함.

붙임 : 2016년 상반기 하자조사 대상목록 1부.  끝.

2016년 상반기 하자조사 대상목록

■ 2014년 시설공사 내역 : 총 7건

연번	공사명	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	도급자
1	시민의숲 CPTED공원 조성 공사	지식서재, 지식까페, 인내판 6종 67개, 등의자 51개 등	2013.12.23. ~ 2014.04.10	2014.04.18. ~ 2016.04.17	지산랜드(주) 대표 김지현
2	시민의숲 CCTV 구매설치	CCTV본체 및 모니터 1대, 보안용카메라 12대	2013.12.13. ~2014.04.30	2014.04.30. ~2016.04.29	㈜영국전자 대표 김배훈
3	덕은양묘장 비닐하우스 설치공사	비닐하우스 1동 설치	2014.5.29 ~2014.6.22	2014.7.5. ~ 2016.7.4	네이처시스템 대표 정승철
4	2014년 숲가꾸기 사업	수목제거 22주, 가치지치 36주 잔재운반 105ton	2014.6.2. ~ 2014.7.15	2014.7.16. ~ 2016.7.14	㈜맑은숲 대표 최윤영 (0333-3305)
5	천호공원 및 길동생태공원 시설물 정비공사	대나무울타리 460m, 전기온풍기 4대 교체, 영산홍 등 3종 4,000주 식재, 철거공사 관급 : 메쉬휀스16경간, 이동식초소1개소, 운동시설 4조	2014.7.28. ~ 2014.10.5	2014.10.16. ~2016.10.15	성보종합환경(주) 대표 정구현
6	양묘장 및 길동생태공원 급수관 설치공사	난지양묘장 등 3개소 급수관 2,206m, Q.C 밸브 71개소, 수도시설 2개소 설치	2014.6.19 ~ 2014.10.15	2014.10.31 ~ 2017.10.30	신화총업(주) 대표 정종복
7	천호공원 조경공사	수목제거 32주, 임목폐기물 운반 35TON. 왕벚나무 등 3종 614주 식재 관급-운동시설물 1조	2014.11.20. ~ 2014.12.11	2014.12.22. ~ 2016.12.21	㈜청신종합조경 대표 손신자

■ 2015년 시설공사 내역 : 총 8건

연번	공사명	사 업 내 용	공사기간	하자담보 책임기간	도급자
1	덕은양묘장 창고 전기보수공사	창고 전기인입 80m, 차단기박스 설치, 분전반 교체 등	2015.3.27. ~2013.8.20	2015.4.14. 2017.4.13	청목이앤아이(주) 대표 김희경
2	2015년 청호공원외 1개소 정비공사	소형고압블럭 재포장, 집수정설치, 목재데크설치, 야외운동기구 설치 등	2015.5.18. ~2015.7.1	2015.7.7. ~2017.7.6	㈜스마일그룹 대표 권민정
3	2015년 덕은양묘장 3연동 비닐하우스 설치공사	3연동 비닐하우스 1동	2015.6.12. ~2015.7.9	2015.7.16. ~2017.7.15	한미금속산업㈜ 대표 신대봉
4	2015 양묘장 기반시설 정비 전기공사	전등설비공사 1식, 전열설비공사 1식	2015. 7. 14 ~2015.8.16	2015.8.28. ~2017.8.27	광원전설(주) 대표 김영선
5	2015 양묘장 기반시설 정비공사	지붕설치공사, 샌드위치판넬설치, 칼라싱글철판지붕설치, 내외벽 미장 도색 등	2015.7.10. ~2015.8.21	2015.8.28. ~2016.8.27	㈜유한화건 대표 김회인
6	2015년 연평양묘장 지하수 개발공사	지하수 개발 1식	2015.9.15. ~ 2015.11.3	2015.11.6. ~20176.11.5	(주)만정개발 대표 현종하
7	덕은양묘장 3연동 하우스 비닐교체 공사	하우스 비닐교체 2동	2015.10.28. ~2015.11.16	2015.11.17. ~2016.11.16	㈜한영건설 대표 한헌수
8	사능양묘장 창고 2개소 지붕정비공사	창고2개소 석면지붕 철거 후 지붕정비	2015.11.24 ~ 201512.8	2015.12.16 ~ 2016.12.15	㈜유한화건 대표 김회인

끝.