문서번호	서울특별시공무원수련원-3055
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		시설팀장	서울특별시공무원수련원장
최은규		곽재덕	04/25 김양수
협 조

설 비 고 장 보 고 서(시스템에어컨 자동제어 프로그램 작동 불능)

2016년 04월

서울특별시 공무원수련원

★ 설 비 고 장 보 고 서 ★
보 고 자	최 은 규				직 책			주 무 관
발생일자	2016년	04월	25일	월요일			맑음	발생시간		11	:	00
제 목	시스템에어컨 메인자동제어프로그램 제어불능
설 비 명	시스템에어컨 메인 자동제어프로그램					설비위치			기계실 중앙감지실
고장내용	시스템에어컨 메인자동제어프로그램 제어(빨강색) 불능 제어불능 장소: 공동구역, 2층,3층 합계:36개소(사진 빨강색)
고장원인	시스템에어컨 중계기 고장(추정)
처리계획	삼성전자 A/S 요청
사 진
	시스템에어컨 중앙감지실 고장(빨강색)부위 사진