<별지 제88호 서식>

물품검사(수)조서[전기물품(배터리외 40종)구매]

문서번호	시설과-2644
수 신	내부결재
접수번호

결재	주무관	주무관	시설과장
	윤여경	이춘한	04/25 공헌구

계 약 건 명			전기물품(배터리외 40종)구매
납 품 자			상 호			(주)미듬산업						성 명		고재균
계 약 금 액			금일천이백사십사만팔천정(\12,448,000)
계약체결년월일			2016년 04월 15일
납 품 기 한			2016년 04월 25일
납 품 년 월 일			2016년 04월 20일
검사(수)년월일			2016년 04월 21일
검사(수) 장 소
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( 0 ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( 0 ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( 0 ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( 0 ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( 0 ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 04월 25일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원		국	시설과		과	공업6	직급	성명	황인공		황인공		이춘한
	검수자	서울대공원		국	시설과		과	공업8	직급	성명	허용석		허용석

※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단가 (원)	계약 상의 수량	전회 까지 납품 수량	금 회 검사 (수)량	비 고
1	배터리(건전지)	알칼리 AA	EA	400	200	-	200
2	배터리(건전지)	알칼리 AAA	EA	400	400	-	400
3	배터리(건전지)	알칼리 9V	EA	1,000	20	-	20
4	화재수신기	10회로	EA	127,500	2	-	2
5	화재수신기	5회로	EA	79,500	3	-	3
6	피난구유도등	LED벽부형 (대형)	EA	41,000	5	-	5
7	통로유도등	LED벽부형 소형, 좌	EA	15,000	5	-	5
8	축전지	DC 24V 1300mA	EA	40,000	3	-	3
9	나비너트	M6	EA	245	100	-	100
10	방우형 콘센트	2구	EA	3,500	100	-	100
11	방수등기구	원형 욕실용	EA	4,000	20	-	20
12	전자 접촉기	MC-22	EA	19,000	20	-	20
13	전자 접촉기	MC-32	EA	34,000	20	-	20
14	전자 접촉기	MC-50	EA	48,700	10	-	10
15	전자 접촉기	MC-65	EA	68,000	10	-	10
16	과전류 계전기	EOCR-SS 0.5	EA	25,500	10	-	10
17	과전류 계전기	EOCR-SS 60	EA	25,500	20	-	20
18	후로드레스 S/W	KFS-PC8	EA	11,500	20	-	20
19	초타이머	60초	EA	13,000	50	-	50
20	릴레이	사각 8핀	EA	6,000	50	-	50
21	사각BOX,커버	54mm,평	EA	6,500	100	-	100
22	누름버튼스위치	조광형 25∅	EA	6,000	50	-	50
23	단자대	3P 20A	타	1,000	30	-	30
24	단자대	4P 30A	타	1,500	30	-	30
25	옥내 SUS 방수함	300×400×150	EA	160,000	12	-	12
26	부착고리	실리콘	EA	450	60	-	60
27	콘센트 박스	hi-PVC	EA	1,300	200	-	200

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물품목록 번호	물 품 명	규 격 명	단 위	단가 (원)	계약 상의 수량	전회 까지 납품 수량	금 회 검사 (수)량	비 고
28	강관	16mm×3.6m	본	7,100	100	-	100
29	강관	22mm×3.6m	본	9,200	100	-	100
30	강관	28mm×3.6m	본	12,000	20	-	20
31	통로유도등(오른쪽)	LED(소형)	EA	15,000	5	-	5
32	피난구 유도등	LED벽부착(대형)	EA	38,000	5	-	5
33	발신기		EA	4,500	20	-	20
34	경종		EA	6,000	20	-	20
35	부동액	20L	EA	75,000	1	-	1
36	PE 흑화일(철끈)	A4	EA	1,300	20	-	20
37	수중펌프	단상 1/2 HP 2‶	EA	365,000	1	-	1
38	수중펌프	단상 1/6 HP	EA	215,000	1	-	1
39	나선호스	2‶×50m	EA	215,000	1	-	1
40	나선호스	25mm	EA	165,000	1	-	1
41	기름자바라		EA	3,000	10	-	10

□ 검수사진

벽부형유도등기구(소형,대형) EoCR(60, 0.5) 사각박스커버 사각박스 화재수신기(10회로 5회로) 누름버튼스위치 축전지 배터리 방수콘센트 스위치박스 나비너트 부착고리 MC65,50,32,22 단자대 초타이머60초 후르트레스스위치 서스분전반	수중펌프 호스 기름펌프(0314)
강관16,22,28	릴레이 방수등기구
검수5	검수6