문서번호	시설과-1997
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	시설과장	경영지원부장		서울역사박물관장
곽순길	오삼록	나병우		04/25 강홍빈
협 조
	학예연구부장		박현욱

박물관 시설물 환경정비 계획

2016. 4

서울역사박물관

(시 설 과)

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	■
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	■
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	■
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	■
일자리	● 일자리 창출 효과 및 일자리 수를 검토하였습니까? 예) 직·간접 채용, 취업알선, 전문인력양성, 창업지원 등	□	■
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	■
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	■
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	■
홍 보	● 사업 홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	■
정 책 영문화	● 정책 영문화 및 해외홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 영문 제목‧요약, 해외 언론 보도, 외국어 홈페이지 등	□	■
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	■	□

박물관 시설물 환경정비 계획

박물관 내․외부 시설물 환경정비를 통하여 보다 더 깨끗하고 쾌적하며 안전한 환경으로 시민 고객 서비스 향상에 기여코자 함.

Ⅰ		추진배경

□ 관련근거

- 새봄맞이 박물관 환경정비 계획(시설과-1125,`16.3.11, 관장방침)

- 기증유물전시실 암막필름 설치 협조요청(유물관리과-875`16.4.14)

- 환경순찰 적출사항

□ 정비해야할 사항(현황 사진)

3층 도시모형관 철재계단 보수
1층 기증 전시실 천창 암막 필름지 설치
박물관 주차장 출입 도로측 석조계단 정비 및 중앙난간 설치

중정 데크 하부 창고 칸막이 및 선반 설치
광장 보도블럭 및 화강석 보수

Ⅱ		추진계획

□ 관람시설

○ 도시 모형관 철재계단 보강 4개소, 룸 카펫트 해체 및 재설치 22㎡

○ 기증유물전시실 천창 기존 필름 제거(800×300) 760개소, 암막 필름        붙임 182㎡

□ 박물관 외부 시설

○ 주차장 출입 도로측 외부계단 바닥통돌 해체 및 재설치 10개소,       철재 난간 설치 10m

○ 중정데크 하부 창고 칸막이 설치 (샌드위치판넬) 2개소, 외닫이문 2개소,        앵글선반 제작설치(3단) 18m

○ 광장 보도블럭 해체 및 재설치(31㎡) 2개소

Ⅲ		행정사항

□ 계약방법

○ 소요예산이 소액이므로 관련분야 경험이 있는 전문업체에 의뢰            시공하여 관람 서비스 향상에 기여하고자 함.

○ 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 제9조 및 동법        시행령 제25조 제1항 제5호[소액 수의계약]

□ 공사기간 : 계약일로부터 15일

□ 소요예산 : 19,000천원

□ 예산과목 : 역사와 문화의 복합공간창조, 관람지원기반 구축, 박물관                   시설물운영, 일반운영비, 공공운영비(201-02)

□  추진일정

○ 발주 및 착공 : 2016. 4. 27.

○ 준        공 : 2016. 5. 11.

붙임 1. 새봄맞이 박물관 환경정비 계획 방침 1부.

2. 기증유물전시실 암막필름 설치 협조요청 1부.

3. 정비 위치 도면 1부.(별첨) 끝.