문서번호	운영과-2845
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장
유수형	04/25 박종길
협 조
	학예과장		서주영

전시실1 영상실 조명트랙 원상복구 완료 결과보고

2016. 4.

서울시립 북서울미술관

( 운 영 과 )

☞ 해당사항이 있는 부분에 ‘ ■ ’ 표시하시기 바랍니다. (※ 비고 : 필요시 검토내용 기재)
구 분	사전 검토항목 점검 사항	검토완료	해당없음	비 고
시민 참여	● 시민 의견 반영 및 사업 참여 방안을 검토하였습니까? 예) 청책토론회, 설문조사, 시민공모 등	□	□
전문가 자문	● 관련 전문가 의견을 반영하였습니까? 예) 자문위원회 개최, 타당성 검토, T/F 운영 등	□	□
갈 등	● 이해 당사자 간 갈등발생 가능성을 검토하였습니까? 예) 주택가 공공주차장 조성, 택시 불법영업 단속 등	□	□
사회적 약자 배려	● 사회적 약자에 대한 배려를 검토하였습니까? 예) 여성, 아동, 장애인, 한부모 가정 등	□	□
선거법	● 공직선거법에 저촉 여부를 검토하였습니까? 예) 홍보물 배포, 표창수여, 경품지급, 기부행위 등	□	□
안전	● 시민 안전 위험요인과 안전대책을 검토하였습니까? 예) 장소·시설물 점검, 안전관리 인력확보 등	□	□
타 기관	● 타 기관 협의·협력(타 자원 활용 등)을 하였습니까? 예) 중앙부처, 타 지자체, 투자·출연기관, 민간단체 등	□	□
홍 보	● 사업홍보 방안을 검토하였습니까? 예) 보도자료, 기자 설명회, 현장 설명회 등	□	□
바른 우리말	● 서울시 행정 순화어 목록을 확인하였습니까? 예) 별첨, 첨부 ⇒ 붙임, 가이드라인 ⇒ 지침 등	□	□

전시실1 영상실 조명트랙 원상복구 완료 결과보고

북서울미술관 2016_브릴리언트 메모리_〈동행〉전 전시애 따른 전시실1 영상실 조명트랙를 철거하였으나, 전시종료 후 원상복구을 완료하고 그 결과를 보고 함.

□ 근    거

❍ 운영과-1681(2016.03.16.)전시장1 영상실 조명트랙 원상복구 확인서 수리

□ 개 요

❍ 조명트랙 철거일 : 2016. 3. 10.(목)

❍ 조명트랙 원상복구일 : 2016. 4. 24.(일)

❍ 복구 업체 : ㈜플러스인피니

□ 원상복구 완료결과

○ 철거전 조명트랙 도면과 사진를 대조하여 원상복구 실시

○ 지지대 및 조명트랙 손상여부 확인함(이상없음)

○ 조명트랙 설치 완료 후 조명트랙 이상유무 점검결과 이상없음

□ 조명트랙 원상복구 완료 사진

붙임 : 전시실1 영상실 조명트랙 원상복구 결과보고(방재실) 1부.  끝.