문서번호	원무과-5627
결재일자	2016.4.25.
공개여부	부분공개(5)
방침번호

		시 민
주무관	서무팀장	원무과장
김상훈	김지광	04/25 이동문

병동 침대 높낮이 조절장치 수리 계획

2016. 4.

서울특별시 은평병원

(원 무 과)

병동 침대 높낮이 조절장치 수리 계획

□ 시설현황 및 문제점

○ 침대 노후로 높낮이 조절장치 및 핸들 고장

구분	수리필요 수량		비고
	크랭크 (높낮이 조절 축)	핸들
31병동	1	1
32병동	3	4
41병동	1	6
42병동	3	1
51병동	4	-
24시간 진료실	-	3
합 계	12	15

○ 현장사진

높낮이 조절 안됨	손잡이 파손

□ 수리계획

○ 건    명 : 병동 침대 높낮이 조절장치 수리

○ 수리내용

- 크랭크(높낮이 조절 축), 핸들 교체

○ 수리업체

- 업체명 : 백호의료기********

- 주  소 : ********************

- 연락처 : *************

○ 소요예산

- 소요예산 : 1,254천원(금일백이십오만사천원)

- 산출근거 : 붙임. 산출기초조사서 참조

- 예산과목 : 은평병원 운영, 은평병원 청사시설 운영관리, 일반운영비, 공공운영비

- 대급지급 : 공사 완료 후 세금계산서 또는 신용카드 결제에 의한 일상경비 처리

붙임 : 1.산출기초조사서 1부.

2.견적서 각 1부.