문서번호	급수운영과-8959
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		04/25 이자화
협조

노후제수밸브 및 상수도철개 정비계획(금천구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 금천구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 노후제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2016.  04

보고자 : 지방시설주사   강동길외 1인

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 노후밸브 및 변실불량 등

- 조 사 자 : 강동길, 전현섭

정비대상

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		현 황	설치년도	구 경
1	시흥본동849-33	노후밸브	1982	100	노후밸브교체및변실정비
2	시흥본동851-33	노후밸브	1983	100	노후밸브교체및변실정비
3	시흥본동848-29	노후밸브	1984	100	노후밸브교체및변실정비
4	시흥4동837	노후밸브	1985	100	노후밸브교체및변실정비
5	시흥3동960-5	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
6	독산동1008-13	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
7	시흥4동837(2)	노후밸브	1984	200	노후밸브교체및변실정비
8	시흥동926(1)	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
9	시흥4동 833-20	노후밸브교체시 대단위 단수발생		200	중간제수변 설치필요
10	시흥동 960-6	노후밸브	1985	80	노후밸브교체및변실정비
11	시흥동 917-2	노후밸브(공기변)	1984	100	노후밸브교체및변실정비

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 하며 공사의 시급성 등을 감안  년간단가 업체인 『2016  관악, 금천구관내 상수도 시설물, 및 보수공사(단가계약)』 예림이앤지(주) 김영자에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

재사용이 가능한 철개는 작업 시 재용 조치

- 소요예산 : 약 9,500천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

따로붙임  관련사진 1부.  끝.