문서번호	급수운영과-8986
결재일자	2016.4.25.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		급수운영과장
강동길		04/25 이자화
협조
	주무관		류태현

노후제수밸브 및 상수도철개 정비계획(관악구)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016. 04.

남부수도사업소

(급수운영과)

명에 의거 관악구 관내 시설물 순찰 점검 중 적출된 노후제수밸브에 대하여 아래와 같이 정비하고자 합니다.

2016.  04

보고자 : 지방시설주사   강동길외 3인

남부수도사업소장 귀하

제    목 : 노후제수밸브 현장조사 보고

현    황

현장조사결과 : 노후밸브 및 변실불량 등

정비대상

연번	위 치	노후밸브 및 철개현황			조치계획
		재 질	설치년도	구 경
1	대학동1518	노후밸브	1982	100	노후밸브교체 및 변실정비
2	대학동1518-5	노후밸브	1983	80	노후밸브교체 및 변실정비
3	대학동1537	노후밸브	1983	100	노후밸브교체 및 변실정비
4	대학동1537-14	노후밸브	1985	150	노후밸브교체 및 변실정비
5	대학동1542-1	노후밸브	1985	80	노후밸브교체 및 변실정비
6	대학동1536-16	노후밸브	1985	100	노후밸브교체 및 변실정비
7	대학동1544-13 (257-13)	노후밸브	1982	80	노후밸브교체 및 변실정비
8	대학동257-22	노후밸브	1983	100	노후밸브교체 및 변실정비
9	대학동1552-7	노후밸브	1984	80	노후밸브교체 및 변실정비
10	대학동1552-15	노후밸브	1983	150	노후밸브교체 및 변실정비
11	대학동1551-13	노후밸브	1985	150	노후밸브교체 및 변실정비
12	대학동254-254	노후밸브	1985	100	노후밸브교체 및 변실정비
13	대학동254-275	노후밸브	1985	80	노후밸브교체 및 변실정비
14	대학동1562-1	노후밸브	1982	80	노후밸브교체 및 변실정비
15	대학동254-264	노후밸브	1983	토사	노후밸브교체 및 변실정비
16	대학동254-208	노후밸브	1984	80	노후밸브교체 및 변실정비
17	대학동254-179	노후밸브	1983	80	노후밸브교체 및 변실정비
18	대학동254-202	노후밸브	1985	100,80	노후밸브교체 및 변실정비
19	대학동254-195	노후밸브	1985	80	노후밸브교체 및 변실정비
20	대학동250-11	노후밸브	1985	80	노후밸브교체 및 변실정비

조치 계획

시설물 관리 및 맑은물 공급을 위하여 노후제수밸브를 조속히 정비코자 하며 공사의 시급성 등을 감안  년간단가 업체인 『2015  관악, 금천구관내 상수도 시설물 보수공사(단가계약)』 석경건설(주) 김윤경에게 작업지시하여 시설물 유지관리에 만전을 기하고자함.

재사용이 가능한 철개는 작업 시 재용 조치

- 소요예산 : 약 19,500천원(도급비)

- 예산과목 : 자본적지출, 유형자산취득, 구축물, 시설비(노후밸브)

따로붙임  위치도(현장사진포함) 1부.  끝.