<별지 제88호 서식>

물품검수조서(토종동물번식생리연구를 위한 연구장비(피펫)수리비 지급))

문서번호	종보전연구실-1878

결재	주무관	주무관	종보전연구실장
	정소영	여용구	04/25 어경연

계 약 건 명			토종동물번식생리연구를 위한 연구장비(피펫)수리비 지급
납 품 자			상 호			gilson 한국분석기기						성 명		이강식
계 약 금 액			금110,000원(금일십일만원)
계약체결년월일			2016년 04월 12일
납 품 기 한			2016년 05월 12일
납 품 년 월 일			2016년 04월 21일
검사(수)년월일			2016년 04월 21일
검사(수) 장 소			종보전연구실(호르몬실험실)
검수자 의견 ※4개항목 모두체크			① 수량은 일치 하는가? 예( ○ ) , 아니오( ) ② 계약규격과 외형은 일치 하는가 예( ○ ) , 아니오( ) ③ 특허 등 특수기능은 있는가 예( ) , 해당없음( ○ ) ④ 구성품은 부착되어 있는가 예( ○ ) , 아니오( )
물품관리시스템 등록대상구분			비대상 ( ○ ), 대상(등록 , 미등록 )												물품출납 부 등 재
위와 같이 검사(수) 하였음															물 품 출 납 원
2016년 04월 21일
															분임물품 출 납 원
	검수자	서울대공원		국	종보전연구실		과	사무관리 6급	직급	성명	노상철		노상철		여용구
	검수자	서울대공원		국	종보전연구실		과	농업(축산)7급	직급	성명	송정석		송정석

※ ※ 2가지이상 또는 분할납품에 대하여는 이면(물품검수내역서)을 사용

물 품 검 사 (수) 내 역 서
물 품 목 록 번 호	물 품 명	단 위	단 가 (원)	계약상의 수 량	전회까지 납품수량	금 회 검사(수)량	사용부서
	규 격 명
비대상	gilson o-ring F161802	set	5,000	1		1	종보전연구실
“	gilson t-seal F161815	set	5,000	1		1	“
“	gilson tip-holder F161830	set	30,000	1		1	“
“	gilson o-ring F161804	set	5,000	1		1	“
“	gilson t-seal F161819	set	5,000	1		1	“
“	gilson tip-holder F161832	set	20,000	1		1	“
“	gilson tip-ejector F161841	set	10,000	1		1	“
“	gilson o-ring F161808	set	5,000	1		1	“
“	gilson t-seal F161823	set	5,000	1		1	“
“	gilson friction ring F1844884	set	10,000	1		1	“

※ 부가세 별도

□ 검수내역 :

수리과정

피펫 부품교체 및 조정

수리후

수리완료(피펫 4종)

끝.