	강남소방서
수신자	재난관리과장
(경유)
제 목	소방용수시설 고장발생 알림 (공소 652호 등 3개소)

1. 관련근거

가. 재난관리과-1258(2016.2.7.)호 『2016년도 소방용수시설 관리운영 기본계획 알림(시달)』

나. 현장대응단-3092(2016.4.5.)호 『2016년도 4월 중 소방용수시설 조사 계획』

2. 2016년 4월 소방용수시설 정기조사 결과 현장대응단에서 관리하는 공설 소화전의 고장이 확인되어 다음과 같이 통보합니다.

○ 고장발생 현황: 3개소

구분(개소)	용수번호	비고
지상식(2개소)	652호, 2951호
지하식(1개소)	1647호

붙임  고장소방용수 현장사진 및 위치도 1부.  끝.

	현장대응단장
담당자	임현우		진압1대장	김진옥		지휘1팀장	노기오		현장대응단장	04/26 김형국
협조자
시행	현장대응단-3782	(		)	접수		(		)
우	06171	서울특별시 강남구 테헤란로 629	/
전화	02-568-4161	/전송	02-566-5695	/	cttomas1@seoul.go.kr	/	대시민공개