응답소민원 확인결과 보고서(********)

	예방과-7807(2016.4.20.)호 “응답소 민원접수에 따른 현장확인 계획(********)”와 관련하여 응답소민원 확인결과를 아래와 같이 보고합니다.
2016. 4. 26.
담당자 : 소방사 김지웅

보 고 내 용
확인일자	2016. 4. 26.(월)
건 명	응답소민원 확인결과 보고서(********)
내용	1. 현 황 - 대상명 : ******** - 위 치 : ********************** - 규 모 : 지하 5층 지상 33층 연면적 267,052.25㎡ 2. 민원요지 - 민원인 : ******************* - 해당 숙박시설은 특급 대상물로 특급 소방안전관리자가 선임되어야 하나, 2014년 말부터 2016년 1월 19일까지 소방안전관리자 미선임 되어있는 상태 3. 확인결과 - 2013년 2월 6일 소방시설관리업체 ******에 소방안전관리 업무대행을 맡기고 감독자인 ***을 소방안전관리자로 선임한 대상으로 2013년 2월 28일 ***** *과의 계약이 종결되고 업무대행 감독자인 소방안전관리자는 ***으로 계속 유지 했지만, 2013년 3월 1일부터 ******와 새롭게 소방안전관리 업무대행 계약을 체결하였으므로 이 변경사항을 신고하여야 했으나, 신고하지 않았음 - ******와 2015년 2월 28일 계약 만기 이후 2014. 7. 8. 신설된 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령 제23조의2에 의거 특급 소방안전관리자 자격을 갖춘 자로 소방안전관리자를 선임 후 신고를 하여야 했으나, 특급 소방안전관리자로 ***이 2015년 3월 1일 선임되고 2015년 3월 1일부터 2016년 1월 19일까지 업무를 하였음에도 불구하고 착오로 인하여 소방서에 소방안전관리자 선임 신고를 하지 않았음. 4. 조치사항 - JW메리어트호텔 시설부의 총책임자이 ******에게 위 사항과 관련하여 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제20조 제4항 위반으로 동법 제53조 제1항 제3호 및 동법 시행령 제40조 별표10 제2호 개별기준 라목 3)에 따라 과태료 2건을 부과함 - 위 결과를 민원인 ******************에게 유선 통보함.
비고

결재	담당자		위험물안전팀장		예방과장
	김지웅		김원희		04/26 박태일
협조