문서번호	현장민원과-8766
결재일자	2016.4.26.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		현장민원과장
심정섭		04/26 김창년
협조

옥내누수진단 일일 실적 보고(4.26일)

추진근거	대내(외) 협력 현황			사 업 비
	부서(단체)명	협의내용	협의결과

2016.  4.  26.(화)

강서수도사업소

(현장민원과)

옥내 누수진단 일일 실적 보고

□ 현 황 2016.4.26(화)
총 실 적			누수처 있음		누수처 없음		신청취소(직권종료)
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	13	848	7	478	4	174	2	196
양 천 구	3	251	3	144		72		35
강 서 구	7	398	3	198	2	69	2	131
구 로 구	3	199	1	136	2	33		30

▣ 누수처 있음(주거 형태별)
합계			아파트		연립		다세대,다가구		단독주택		기타 업종
구 분	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계	금 일	누 계
합 계	7	478	0	53	2	164	5	192	0	64	0	5
양천구	3	144		23	1	56	2	53		11		1
강서구	3	198		28	1	90	2	71		7		2
구로구	1	136		2		18	1	68		46		2

▣ 누수처 있음(누수 원인별)
구 분		금 일				누 계
		양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	합계
합 계		3	3	1	7	144	198	136	478
건물 내부	소 계	3	2	1	6	112	163	109	384
	계량기연결부				0	6	6	8	20
	화장실 변기	3	2		5	64	139	54	257
	보일러 부근			1	1	22	8	9	39
	수도꼭지				0	1	0	0	1
	급수배관				0	17	10	34	61
	기타				0	2	0	4	6
건물 외부	소 계	0	1	0	1	16	35	11	62
	마당수도 및 배관노후		1		1	16	29	9	54
	물탱크,볼탑,저수조 고장				0	0	6	0	6
	기타				0	0	0	2	2
탐지 불가	소 계	0	0	0	0	16	0	16	32
	음 측정 불가(PVC관 등)				0	4	0	5	9
	신청인 부재 등				0	10	0	10	20
	기타				0	2	0	1	3

◉ 누수처 없음
구 분	금 일				누 계
	양천구	강서구	구로구	계	양천구	강서구	구로구	계
합 계	0	2	2	4	72	69	33	174
별회전안됨,누수음없음		2	2	4	72	69	33	174

.끝.