투명하고 신뢰받는 청렴서울, 천만시민의 자랑입니다.
	서부공원녹지사업소
수신자	내부결재
(경유)
제 목	2016년 상반기 도급공사 하자 추가 발생분 조치계획

1. 여의도공원관리사무소-1585(2016.4.18.)호와 관련입니다.

2. 2016년 상반기 도급공사 관련 발생된 하자에 대해 하자보수 이행 통보하였으나, 아래와 같이 추가 발생한 하자에 대해 하자조치토록 변경 통보하고자 합니다.

○ 하자 통보 변경 내역

공 사 명	계약상대자	기 존	변 경
2015년 여의도공원 시설물 및 수목정비공사	이원조경개발㈜ 대표 서영춘	-청단풍(H3.0×R10)5주 중 4주 고사 -복자기(H3.5×R15)2주 중 2주 고사 -국기게양대 조형물 녹발생	-청단풍(H3.0×R10)5주 중 4주 고사 -복자기(H3.5×R15)2주 중 2주 고사 -국기게양대 조형물 녹발생 -시설안내판(H1850×W1200) 시트지 들뜸

붙임 : 하자검사조서 1부.  끝.

주무관	김은희		시설팀장	김희태		여의도공원관리사무소장	04/26 박원근
협조자
시행	여의도공원관리사무소-1756	(		)	접수		(		)
우	07243	서울특별시 영등포구 여의공원로 68 (여의도동)	/
전화	780-2713	/전송	786-2599	/	eun2@seoul.go.kr	/	대시민공개